Data invio richiesta di istanza su SUER – codice tecnico GSE
# ALLEGATO B: Modello unico per l’autorizzazione unica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE O IMPIANTO ASSIMILATO E LE RELATIVE OPERE CONNESSE E INDISPENSABILI
(Sezione I) [1]
[1] Ai fini della presentazione dell’istanza le informazioni contenute nel presente modulo sono obbligatore (Sezione I).

Alla Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica/Regione/Provincia/altro Ente delegato _________________________________________ / Denominazione Impianto________________________________________________________

Il sottoscritto_____________________________ cittadinanza___________________________ nato il ____________a_______________Provincia____________________Stato_______________ residente in via/Piazza_________________________n.___Comune__________________________ Provincia____________________________________Stato________________________________CAP_________C.F.__________________________________P.IVA________________________ telefono_______________________________email______________________________________PEC____________________________________________________________________________
in qualità di:
 persona fisica
 legale rappresentante
dell’impresa/società/ente/persona giuridica denominata _______________________________con sede legale in via/Piazza___________ n._____ Comune_______________________ Provincia_______________________Stato_________________CAP________________________ iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________________ con n._________ P.IVA__________________________ C.F.______________________________ telefono___________________________________email__________________________________ PEC_______________________________________________
      Società (di persone/di capitali inserire tipologia) ________________________
      Imprenditore/Impresa agricola
 Procuratore/mandatario/rappresentante a mezzo di procura/mandato/delega rilasciato/a da
Nome__________________________Cognome_________________________________________Cittadinanza_____________________nato il_______________ a___________________________ Provincia_____________________________Stato_______________________________________Residente in via/Piazza________________________ n. ____Comune________________________ Provincia______________Stato____________CAP___________C.F.________________________ P.IVA_____________________________________telefono______________________________ email_____________________________PEC___________________________________________ Eventuale iscrizione all’Ordine/Albo/Collegio di___________________ al n. _________________
Se il soggetto che conferisce procura/mandato/delega è il legale rappresentante di una persona giuridica compilare il seguente campo
Denominazione o ragione sociale_____________________________________ con sede legale in via/Piazza ____________________________________________________________________ n.__________________ Comune_____________________________________________ Provincia___________________Stato_____________________CAP________________________
Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di_______(campo non obbligatorio)__ con n.___________________________________C.F._____________________________________ P.IVA____________________________________ telefono _______________________________ email___________________________________PEC_____________________________________
Avvalendosi ai fini della progettazione del TECNICO/PROGETTISTA (se diverso dal procuratore)
Nome____________________________________ Cognome_______________________________ Cittadinanza__________________________ nato il__________________ a___________________ Provincia_____________________________Stato_______________________________________Residente in via/Piazza_____________________________n.____Comune___________________ Provincia____________________Stato______CAP__________C.F.________________________
Iscritto all’ordine/Albo/Collegio di ____________________________ al n. ___________________
P.IVA_____________________________________ telefono_______________________________ emai_______________________________________PEC_________________________________
STUDIO TECNICO (Facoltativo)
Denominazione o ragione sociale impresa__________________________ con sede legale in via/Piazza _________________________________________________________n. __________ Comune________________________Provincia______________________Stato_______________ CAP__________C.F.___________________________________P.IVA______________________ telefono___________________________email__________________________________________ PEC___________________________________________________________________________
CHIEDE
alla [Ente procedente auto compilato] _______________________________, il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, per l’intervento di cui all’Allegato C sezione I/II lettera__/e _________________relativo a ________________________e/o ai sensi dell’articolo 8, comma 2 per l’intervento di cui all’allegato B sezione I/II lettera/e _________________relativo a ____________e/o ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7, comma 8,con l’articolo 8, comma 2 per l’intervento di cui all’allegato A sezione I/II lettera/e _________________relativo a ____________/
A tal fine, COMUNICA
che l’intervento è classificato come:
 intervento di nuova costruzione
 intervento su impianto già abilitato/autorizzato con atto _______ del __________ rientrante in una delle seguenti categorie:
 impianto per il quale non è stata avviata la realizzazione, con titolo abilitativo scaduto.
 impianto esistente;
 impianto per il quale è stata avviata la realizzazione;
 impianto per il quale non è stata avviata la realizzazione con titolo abilitativo in corso di validità

- che la potenza elettrica /potenza termica/capacità produttiva/capacità di accumulo risultante dall’intervento è pari a ________ [unità di misura]
- che l’incremento della potenza elettrica /potenza termica/capacità produttiva/capacità di accumulo risultante dall’intervento, nel caso di varianti è pari a ________ [unità di misura]
- che la sezione di generazione/impianto condivide il punto di connessione con un altro impianto:
 Si  No
- eventuale codice CENSIMP della sezione di generazione/impianto esistente con cui si condivide la connessione_____________________
- di prevedere interventi di connessione alla rete elettrica
 Si  No
di prevedere interventi di connessione alla rete gas
 Si  No
di richiedere che l’Autorizzazione Unica costituisca variante allo strumento urbanistico
 Si  No
che l’intervento è sottoposto a
Valutazioni ambientali ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale
 Nessuna
 Verifica di assoggettabilità a VIA
 VIA
 PUA– Provvedimento Unico Ambientale
Valutazioni ambientali ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza regionale (solo nel caso in cui si sia optato per il procedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 9 comma 1 del D. Lgs. 190/2024, in luogo della procedura ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 D.lgs. 03/04/2006, n. 152, ART. 27-bis - (Provvedimento autorizzatorio unico regionale))
Nessuna
Verifica di assoggettabilità a VIA
VIA
●	Per le sopradette valutazioni ambientali ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 si specifica che:
- è presentata istanza contestuale alla seguente Amministrazione competente________
- è già stata presentata istanza alla seguente Amministrazione competente ________con protocollo n. _________________________ del __________
- la valutazione è già stata definita con pubblicazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale n. ______ del __________ da parte della seguente Amministrazione competente ________
●	Elenco degli enti da convocare nella Conferenza di Servizi (proposta che l’Amministrazione ha la facoltà di integrare e/o modificare): _________________________________
      __________________________________________________________________________
      __________________________________________________________________________
Indicazione della tipologia/classificazione dell’area/superficie oggetto di intervento ed estensione della stessa: _________________________________
Se area agricola:
- Classificazione dell’utilizzo del suolo ai sensi delle disposizioni regionali: __________
- Valore agricolo: __________________
     ● Indicazione della presenza di eventuali vincoli territoriali e/o ambientali interessati dall’opera: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ● che, nell’ambito del procedimento unico autorizzatorio, di acquisire i/le seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta, o atti di assenso:
        __________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________
****
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di essere consapevole che la carenza dei contenuti minimi dell’istanza ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e del D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo n- 190 del 2024, comporta la dichiarazione di improcedibilità della stessa istanza
- che la localizzazione del progetto è quella di seguito rappresentata:
Impianto sito nel Comune di_____________________________Prov.___________________ CAP______via/Piazza_____________________________n._____Località_______________
di avere la piena disponibilità delle aree interessate dall’impianto:
 Si  No
Se no, di richiedere l’attivazione della procedura di esproprio, sulle aree riportate nel piano particellare di esproprio[2]:
[2] Eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici.
 Si  No
di avere la piena disponibilità delle aree interessate dalle opere connesse
 Si  No
Se no, di richiedere l’attivazione della procedura di esproprio, sulle aree riportate nel piano particellare di esproprio:
 Si  No
- che le notizie riportate nella presente istanza e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto. In essi, pertanto, non sono riportati dati e informazioni non veritieri;
- di allegare alla presente istanza, attraverso la piattaforma SUER/piattaforma regionale, la documentazione e gli elaborati, così come descritti e dettagliati nella sezione successiva, debitamente firmati digitalmente e congiuntamente dal proponente e, per le specifiche competenze, dai tecnici abilitati nonché redattori dei singoli elaborati.
- che il referente dell’iter della pratica:
 Coincide con il richiedente
 sarà: Nome__________________________Cognome_____________________________________Cittadinanza_____________________nato il_______________ a______________________ Provincia_____________________________Stato___________________________________Residente in via/Piazza________________________ n. __Comune_____________________ Provincia______________Stato____________CAP___________C.F.____________________P.IVA_____________________________________telefono____________________________email_____________________________PEC___________________________________________
ELENCO ALLEGATI
(Sezione II)[3]
[3] Ai fini della presentazione dell’istanza l’elenco è obbligatorio per Amministrazioni sprovviste di piattaforma dedicata (Sezione II).

1. Modello unico per l’autorizzazione unica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 firmato digitalmente dal soggetto proponente della richiesta dell’Autorizzazione;
2. Scheda Tecnica d’Impianto;
3. Documentazione prevista dalla normativa di settore per il rilascio della autorizzazione alla costruzione ed esercizio, quali:
1. la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria e ammissibile, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e/o delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto (ove previsto) e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
2. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta tutela ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, copia della comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
Elaborati progettuali previsti dalla normativa di settore per il rilascio della autorizzazione alla costruzione ed esercizio, quali:
1. Progetto di fattibilità tecnico-economica, con i contenuti minimi di cui all’Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
2. relazione tecnica, inclusa nel progetto, che indica, in particolare:
  1. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia della visura camerale;
  2. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
  3. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
  4. un computo metrico dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
  5. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW.
  6. la descrizione degli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione, in particolare la descrizione di tutte le indagini e gli studi integrativi preliminari;
3. preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt99/08, o Delibera 27/2019/R/gas, e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente o dal proponente. I predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
4. nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell’istruttoria condotta dal gestore della rete elettrica, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
5. Shapefiles dell’impianto in formato EPSG4326, avendo cura di distinguere cavidotti (di collegamento e di array), stazioni di conversione, impianti di generazione;
6. ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto dell’iniziativa.
Intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, quali:
1. ove occorra la concessione delle superfici e delle risorse pubbliche ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 190/2024;
2. per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita;
3. certificato (o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione) di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché', ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
4. eventuali atti di assenso già acquisiti e richiamati all’Allegato 1 del DM 10 settembre 2010.
1. impegno alla corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
2. Specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'Allegato 1 delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010;
3. Copia delle verifiche preliminari effettuate presso i competenti organismi: (specificare se effettuate verifiche preliminari presso ENAC, UNMIG, exUSTIF);
4. Asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell’area ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
5. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, e degli adempimenti in bollo ove previsti;
7. Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali;
8. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia - resa anche per il socio di maggioranza, qualora presente - ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000);
9. Autocertificazione antimafia (art. 88 co.4 e art. 89 D.lgs. 159/2011) - resa anche per il socio di maggioranza, qualora presente;
10. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (anti-pantouflage);
11. Eventuale procura/delega alla presentazione della domanda.
12. Eventuale ulteriore documentazione necessari ai sensi di specifica normativa regionale.
Firma________________(firma digitale)_________________

SCHEDE TECNICHE PER TIPOLOGIA IMPIANTISTICA
(Punto 2. ELENCO ALLEGATI - ALLEGATO B)

Individuare la scheda tecnica relativa alla tipologia di impianto indicato nel paragrafo “Tipologia di impianto” (e, se presente, anche quella dell’impianto secondario) e compilare i dati richiesti.

Tipologia di impianto
Fotovoltaico
Biomasse-Biogas
Riconversione alla produzione di biometano
Biometano
Termico
Geotermoelettrico
Idroelettrico
Solare termodinamico
Eolico
Accumulo elettrochimico
Accumulatore elettrico termomeccanico
Elettrolizzatori
Opere connesse

## FOTOVOLTAICO
Tipologia: *
Modalità di installazione: / (compilare se impianto "su edifici e manufatti fuori terra/pertinenze")
con rimozione di amianto/eternit:	Si No
Al servizio di edifici	Si No
Impianto ubicato in: * / Almeno un’opzione selezionata	☐ area industriale/cave/discariche / ☐ area idonea / ☐ al di fuori della zona A / ☐ altro (specificare) / Specificare tipologia di area

Localizzazione: * / (compilare se impianto "flottante su specchio d'acqua")

Tipologia intervento: *	nuovi impianti fotovoltaici di cui alla sezione I dell'Allegato A / nuovi impianti fotovoltaici di cui alla sezione I dell'Allegato B / nuovi impianti fotovoltaici di cui alla sezione I dell'Allegato C / modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati, di cui alla sezione II dell'Allegato A / modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati, di cui alla sezione II dell'Allegato B / modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati, di cui alla sezione I dell'Allegato C
Inserire breve descrizione dell’intervento:

Scheda Tecnica impianto Fotovoltaico
Potenza elettrica di picco in progetto (kW): *
Potenza elettrica di picco autorizzata (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica in progetto (MWh/a): *
Producibilità elettrica autorizzata (MWh/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Tipologia pannelli: *
Specificare se selezionato “Altro”:
Impianto a inseguimento: *
Area captante in progetto (m²): *
Area captante autorizzata (m²): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Superficie suolo occupato in progetto (m²): *
Superficie suolo occupato autorizzata (m²): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Superficie agricola (Sagr): / (compilare solo in caso di impianto agrivoltaico)
Superficie Totale del sistema agrivoltaico (STOT) (m²): / (compilare solo in caso di impianto agrivoltaico)
Percentuale di complessiva coperta dai moduli (LAOR) (%): / (compilare solo in caso di impianto agrivoltaico)
È previsto che l'impianto appartenga a una CER? *
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si”, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

## BIOMASSE - BIOGAS
Impianto di generazione elettrica tramite combustione di: *
Impianto alimentato, anche parzialmente, da rifiuti? *
L'impianto opera in assetto cogenerativo? *

Tipologia intervento: *	nuovi impianti di cui alla sezione I dell'Allegato A / nuovi impianti di cui alla sezione I dell'Allegato B / nuovi impianti di cui alla sezione I dell'Allegato C / modifiche di impianti esistenti o autorizzati di cui alla sezione II dell'Allegato A / modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione di impianti esistenti o autorizzati, di cui alla sezione II dell'Allegato B / modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione di impianti esistenti o autorizzati, di cui alla sezione I dell'Allegato C / parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano di cui alla sezione II dell'Allegato B / parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano di cui alla sezione I dell'Allegato C
Inserire breve descrizione dell’intervento:

Compilare i dati della Scheda tecnica afferente alla tipologia di impianto di generazione elettrica sopra selezionata

### Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas da Digestione Anaerobica/Gas residuati dai Processi di Depurazione
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica (MWh/a): *
Ore annue equivalenti: *
Potenza termica al focolare (kW): *
Potenza termica utile (PTu) (kW): *
Potenza termica utile impianto autorizzato (PTu) (kW) / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a): *
Energia termica non autoconsumata (MWh/a): *
Destino energia termica non autoconsumata: *
PES (%): *
Utilizzo digestato: *
Se selezionato “Altro”, specificare:

Categorizzazione materia in ingresso
Quantità anno in progetto (t/a): *
Quantità anno autorizzata (t/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
È prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Spuntare tutte le caselle necessarie relative alle attività e inserire nella colonna di destra la quantità percentuale (la somma di tutte le quantità inserite non deve superare il 100%):
Matrici da attività agrosilvopastorale
☐Produzioni vegetali	%
☐Sfalci verdi e potature	%
☐Scarti zootecnici	%
☐Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 1069/2009	%
☐Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06	%

Matrici da attività industriale
☐ Sottoprodotti ai sensi del reg. CE 1069/2009	%
☐ Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06	%
☐ Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06	%

Altro
☐ FORSU	%
☐ Fanghi da depurazione	%
☐ Biomasse ai sensi dell'allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al D.M. 23/06/2016 o dell'Allegato 1 Tabella 1.A, al D.M. 06/07/2012	%

Dettaglio alimentazione: *

Altre caratteristiche dell’impianto:
☐Connessione a teleriscaldamento
☐ Impianto abbattimento azoto
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

### Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Gassificazione di Biomasse
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica (MWh/a): *
Ore annue equivalenti: *
Potenza termica al focolare (kW): *
Potenza termica utile (PTu) (kW): *
Potenza termica utile impianto autorizzato (PTu) (kW) / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a): *
Energia termica non autoconsumata (MWh/a): *
Destino energia termica non autoconsumata: *
PES (%): *

Categorizzazione materia in ingresso
Quantità anno in progetto (t/a): *
Quantità anno autorizzata (t/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
È prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Dettaglio alimentazione: *

Altre caratteristiche dell’impianto:
☐Connessione a teleriscaldamento
☐ Impianto abbattimento azoto
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

### Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Pirolisi di Biomasse
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica (MWh/a): *
Ore annue equivalenti: *
Potenza termica al focolare (kW): *
Potenza termica utile (PTu) (kW): *
Potenza termica utile impianto autorizzato (PTu) (kW) / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a): *
Energia termica non autoconsumata (MWh/a): *
Destino energia termica non autoconsumata: *
PES (%): *

Categorizzazione materia in ingresso
Quantità anno in progetto (t/a): *
Quantità anno autorizzata (t/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
È prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Dettaglio alimentazione: *

Altre caratteristiche dell’impianto:
☐Connessione a teleriscaldamento
☐ Impianto abbattimento azoto
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

### Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas di Discarica
Potenza elettrica (kW):
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica (MWh/a):
Ore annue equivalenti:
Potenza termica al focolare (kW):
Potenza termica utile impianto autorizzato (PTu) (kW) / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Potenza termica utile (PTu) (kW):
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a):
Energia termica non autoconsumata (MWh/a):
Destino energia termica non autoconsumata:
PES (%):

Categorizzazione materia in ingresso
Quantità anno in progetto (t/a): *
Quantità anno autorizzata (t/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
È prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Dettaglio alimentazione: *

Altre caratteristiche dell’impianto:
☐Connessione a teleriscaldamento
☐ Impianto abbattimento azoto
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

### Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biomasse Solide
Potenza elettrica (kW): *
Producibilità elettrica (MWh/a): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Ore annue equivalenti: *
Potenza termica al focolare (kW): *
Potenza termica utile (PTu) (kW): *
Potenza termica utile impianto autorizzato (PTu) (kW) / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a): *
Energia termica non autoconsumata (MWh/a): *
Destino energia termica non autoconsumata: *
PES (%): *

Categorizzazione materia in ingresso
Quantità anno in progetto (t/a): *
Quantità anno autorizzata (t/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
È prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Dettaglio alimentazione: *

Altre caratteristiche dell’impianto:
☐Connessione a teleriscaldamento
☐ Impianto abbattimento azoto
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?

### Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Bioliquidi
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica (MWh/a): *
Ore annue equivalenti: *
Potenza termica al focolare (kW): *
Potenza termica utile (PTu) (kW): *
Potenza termica utile impianto autorizzato (PTu) (kW) / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a): *
Energia termica non autoconsumata (MWh/a): *
Destino energia termica non autoconsumata: *
PES (%): *

Categorizzazione materia in ingresso
Quantità anno in progetto (t/a): *
Quantità anno autorizzata (t/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
È prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? *

Spuntare tutte le caselle necessarie:
Tipologia bioliquidi
☐ Biomassa liquida vergine
☐ Sottoprodotti ai sensi del reg. CE 1069/2009
☐ Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
☐ Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Provenienza bioliquidi
☐ Filiera corta
☐ Nazionale
☐ Comunitaria
☐ Extra-comunitaria

Dettaglio alimentazione: *

Altre caratteristiche dell’impianto
☐Connessione a teleriscaldamento
☐ Impianto abbattimento azoto
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

## RICONVERSIONE totale o parziale alla produzione di biometano
Compilare questa sezione solo se la tipologia di intervento fa riferimento a “Riconversione alla produzione di biometano”.
Scheda tecnica Cogeneratore esistente
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica (MWh/a): *
Ore annue equivalenti: *
Potenza termica al focolare (kW): *
Potenza termica utile (PTu) (kW):*
Potenza termica utile impianto autorizzato (PTu) (kW) / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a): *
Capacità produttiva di biogas (Sm3/h): *

Scheda tecnica Produzione Biometano da Digestione Anaerobica/Gas di discarica/Gas residuati dai Processi di Depurazione
Capacità produttiva di biometano in progetto (Sm3/h): *
Volume complessivo digestori in progetto (m3):
Ore annue equivalenti funzionamento sezione upgrading: *
Utilizzo digestato:
Se selezionato “Altro”, specificare:
Quantità digestato prodotto in progetto:
Autoconsumi elettrici (MWh/a):
Destino energia termica non autoconsumata:

Il progetto richiede
l'immissione del biometano nella rete di trasporto/distribuzione nazionale? *
l'utilizzo di carri bombolai? *
una sezione di liquefazione? *

Categorizzazione materia in ingresso
Quantità anno in progetto (t/a): *
È prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? *
Quantità di biometano avviata alla liquefazione (Sm3/h):
Energia impiegata nel processo di liquefazione (kWh):
Fonte energetica impiegata nel processo:
Se selezionato “Altro”, specificare:
Quantità:

Spuntare tutte le caselle necessarie relative alle attività e inserire nella colonna di destra la quantità percentuale (la somma di tutte le quantità inserite non deve superare il 100%):
Matrici da attività agrosilvopastorale
☐Produzioni vegetali	%
☐Sfalci verdi e potature	%
☐Scarti zootecnici	%
☐Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 1069/2009	%
☐Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06	%

Matrici da attività industriale
☐ Sottoprodotti ai sensi del reg. CE 1069/2009	%
☐ Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06	%
☐ Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06	%

Altro
☐ FORSU	%
☐ Fanghi da depurazione	%
☐ Biomasse ai sensi dell'allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al d.m. 23/06/2016 o dell'Allegato 1 Tabella 1.A, al d.m. 06/07/2012	%

Dettaglio alimentazione: *

Altre caratteristiche dell’impianto:
☐ Stoccaggio di C02
☐ Impianto abbattimento azoto
☐ Connessione a teleriscaldamento
☐ Cogeneratore
Se Cogeneratore, indicare potenza elettrica (kW)
Se Cogeneratore, indicare potenza termica (kW)
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si”, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

Le modifiche in progetto determinano
una variazione delle emissioni odorigene *
una variazione delle superfici coperte *
una variazione della gestione delle acque reflue *
una variazione dell'impatto veicolare *
una variazione dell'emissione in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 *

## BIOMETANO
Impianto di produzione di biometano prodotto da: *
inserire breve descrizione dell'intervento:
Impianto alimentato, anche parzialmente, da rifiuti?*
L'impianto opera in assetto cogenerativo? *
Tipologia intervento: *	nuovi impianti di cui alla sezione I dell'Allegato B / nuovi impianti di cui alla sezione I dell'Allegato C / modifiche su impianti di biometano in esercizio, abilitati o autorizzati di cui alla sezione II dell'Allegato B / modifiche su impianti di biometano in esercizio, abilitati o autorizzati di cui alla sezione I dell'Allegato C

Scheda tecnica Produzione Biometano da Digestione Anaerobica/Gas di discarica/Gas residuati dai Processi di Depurazione
Capacità produttiva di biometano in progetto (Sm3/h): *
Capacità produttiva di biometano autorizzato (Sm3/h): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Volume complessivo digestori in progetto (m3): *
Volume complessivo digestori autorizzato (m3): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Ore annue equivalenti funzionamento sezione upgrading: *
Utilizzo digestato:
Se selezionato “Altro”, specificare:
Quantità digestato prodotto in progetto:
Quantità digestato prodotto autorizzato: / (compilare solo in caso di modifica impianto):
Autoconsumi elettrici (MWh/a):
Destino energia termica non autoconsumata:

Il progetto richiede
l'immissione del biometano nella rete di trasporto/distribuzione nazionale: *
l'utilizzo di carri bombolai: *
una sezione di liquefazione: *

Categorizzazione materia in ingresso
Quantità anno in progetto (t/a): *
Quantità anno autorizzata (t/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
È prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Spuntare tutte le caselle necessarie e inserire la quantità percentuale (max 100%):
Matrici da attività agrosilvopastorale
☐Produzioni vegetali	%
☐Sfalci verdi e potature	%
☐Scarti zootecnici	%
☐Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 1069/2009	%
☐Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06	%

Matrici da attività industriale
☐ Sottoprodotti ai sensi del reg. CE 1069/2009	%
☐ Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06	%
☐ Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06	%

Altro
☐ FORSU	%
☐ Fanghi da depurazione	%
☐ Biomasse ai sensi dell'allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al D.M. 23/06/2016 o dell'Allegato 1 Tabella 1.A, al D.M. 06/07/2012	%

Dettaglio alimentazione: *

Quantità di biometano avviata alla liquefazione (Sm3/h):
Energia impiegata nel processo di liquefazione (kWh):
Fonte energetica impiegata nel processo:
Se selezionato “Altro”, specificare:
Quantità:

Altre caratteristiche dell’impianto:
☐ Stoccaggio di C02
☐ Impianto abbattimento azoto
☐ Connessione a teleriscaldamento
☐ Cogeneratore
Se Cogeneratore, indicare potenza elettrica (kW)
Se Cogeneratore, indicare potenza termica (kW)
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si”, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

Le modifiche in progetto determinano:
(obbligatorio in caso di modifica impianto)
una variazione delle emissioni odorigene:
una variazione delle superfici coperte:
una variazione della gestione delle acque reflue:
una variazione dell'impatto veicolare:
una variazione dell'emissione in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006:

## IMPIANTI TERMICI
Tipologia di impianto: * / (selezionare almeno un’opzione)	☐ Pompe di calore / ☐Biomasse / ☐Cogenerazione / ☐Solare termico / ☐Generatore di calore – diverso dai precedenti

Compilare la sezione dei dati tecnici delle tipologie di impianto selezionate
### Pompe di calore
Tipologia intervento: *	Nuove pompe di calore, di cui alla Sez. I dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Nuove sonde geotermiche, di cui alla Sez. I dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Nuove pompe di calore, di cui alla Sez. I dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2025 / Nuove sonde geotermiche, di cui alla Sez. I dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Nuove pompe di calore, di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2025 / Sostituzione di pompe di calore di cui alla Sez. II dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Interventi di sostituzione e/o potenziamento di pompe di cui alla Sez. II dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2025 / Interventi di sostituzione e/o potenziamento di pompe di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2025

Scheda tecnica Pompe di calore
Tipo impianto: *
Tipologia di pompa di calore: *
Tipologia sorgente fredda: *
Tipologia Pozzo Caldo: *
COP/GUE: *
Potenza termica utile nominale (kW): *
Potenza termica utile nominale (kW) impianto autorizzato: / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Descrizione del processo produttivo o delle caratteristiche dell'impianto di climatizzazione dell'edificio da asservire:

### Impianti a biomassa per la produzione di energia termica
Tipologia intervento: *	Nuovi impianti a biomassa per la produzione di energia termica di cui alla Sez. I dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Nuovi impianti a biomassa per la produzione di energia termica di cui alla Sez. I dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Nuovi impianti a biomassa per la produzione di energia termica, di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione di impianti a biomassa di cui alla Sez. II dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Interventi di sostituzione e/o potenziamento di impianti a biomassa di cui alla Sez. II dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Interventi di sostituzione e/o potenziamento di impianti a biomassa di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024

Scheda tecnica impianto a biomassa per la produzione di energia termica
Tipo impianto: *
Potenza termica utile (kWt): *
Producibilità termica (MWh/a): *
Potenza termica utile impianto autorizzato (kWt): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità termica impianto autorizzato (MWh/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Categorizzazione biomassa in ingresso
Tipologia combustibile: *
Tipologia combustibile impianto autorizzato: / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Quantità combustibile: *
Quantità combustibile impianto autorizzato: / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Altre caratteristiche dell’impianto
☐ Connessione a teleriscaldamento
Descrizione del processo produttivo o delle caratteristiche dell'impianto di climatizzazione dell'edificio da asservire:

### Cogenerazione
Tipologia intervento: *	Nuova installazione di impianti di micro-cogenerazione (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e) del D.Lgs 20/2007) di cui alla Sez. I dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Nuova installazione di impianto di cogenerazione (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs 20/2007) di cui alla Sez. I dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Nuova installazione di impianto di cogenerazione (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs 20/2007) di cui alla Sez. I dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Nuova installazione di impianto di cogenerazione (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs 20/2007) di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione di impianto di micro-cogenerazione (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett.e) del D.Lgs 20/2007) di cui alla Sez. II dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione di impianto di cogenerazione (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs 20/2007) di cui alla Sez. II dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Interventi di sostituzione e/o potenziamento di impianto di cogenerazione (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs 20/2007) di cui alla Sez. II dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Interventi di sostituzione e/o potenziamento di impianto di cogenerazione (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D.Lgs 20/2007) di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024

Scheda tecnica impianto di microcogenerazione e cogenerazione
Tipo impianto: *
Tecnologia di cogenerazione: *
Tipologia combustibile: *
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica (MWh/a): *
Producibilità elettrica impianto autorizzato (MWh/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Ore annue equivalenti: *
Ore annue equivalenti impianto autorizzato: / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Potenza termica al focolare (kW): *
Potenza termica al focolare impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Potenza termica utile (PTu) (kW): *
Potenza termica utile impianto autorizzato (PTu) (kW):
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a): *
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) impianto autorizzato (MWh/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Energia termica non autoconsumata (MWh/a): *
PES (%): *
Destino energia termica non autoconsumata: *

Altre caratteristiche dell’impianto
☐ Connessione a teleriscaldamento
Descrizione del processo produttivo o delle caratteristiche dell'impianto di climatizzazione dell'edificio da asservire:
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si”, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

### Solare termico
Tipologia intervento: *	Nuova installazione di impianto solare termico di cui alla Sez. I dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Nuova installazione di impianto solare termico di cui alla Sez. I dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Nuovi installazione di impianto solare termico di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione di impianto solare termico di cui alla Sez. II dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione e/o potenziamento di impianto solare termico di cui alla Sez. II dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione e/o potenziamento di impianto solare termico di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024

Scheda tecnica Solare termico
Tipo impianto: *
Potenza TERMICA di picco (kW): *
Potenza TERMICA di picco (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Tipologia pannelli: *
Specificare se selezionato “Altro”:
Posizionamento impianto: *
Tipologia impianto: *
Area captante in progetto (m²): *
Area captante autorizzata (m²): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Superficie suolo occupato in progetto (m²):
Superficie suolo occupato autorizzata (m²): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Descrizione del processo produttivo o delle caratteristiche dell'impianto di climatizzazione dell'edificio da asservire:

### Generatore di calore
Tipologia intervento: *	Nuovi generatori di calore di cui alla Sez. I dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Nuovi generatori di calore di cui alla Sez. I dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Nuovi generatori di calore di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione di generatore di calore di cui alla Sez. II dell'Allegato A del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione e/o potenziamento di generatori di calore di cui alla Sez. II dell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 / Sostituzione e/o potenziamento di generatori di calore di cui alla Sez. I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024

Scheda tecnica generatore di calore
Tipo impianto: *
Tipologia generatore: *
Tipologia di combustibile: *
Potenza termica al focolare (kW): *
Potenza termica al focolare impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Potenza termica utile (PTu) (kW): *
Potenza termica utile (PTu) impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) (MWh/a): *
Producibilità termica (PTu*ore annue equivalenti) impianto autorizzato (MWh/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Descrizione del processo produttivo o da asservire:

## GEOTERMOELETTRICO
Tipologia intervento: *	Nuovi interventi di impianti geotermoelettrici di cui alla sezione I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024 / Modifiche di impianti geotermoelettrici di cui alla sezione I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024

Scheda tecnica impianto geotermico
Denominazione impianto *
Potenza elettrica (MW) *
Denominazione concessione *
Data concessione: *
Ente concedente: *

Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si”, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

## IDROELETTRICO
Tipologia intervento: *	Nuovo impianto / Modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e trasmissione, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete

Scheda tecnica impianto idroelettrico
Concessione di derivazione n°: *
Concessione di derivazione del: *	Fare clic o toccare qui per immettere una data.
Potenza nominale media annua di concessione (kW):
Identificativo pratica sistema regionale/locale catasto utenze idriche (obbligatorio per Amministrazioni dotate di catasto)
Salto lordo o fiscale (m):
Portata media annua di concessione (l/s):
Portata massima di concessione (l/s):
Periodo di derivazione:
Corso d’acqua: *
Denominazione impianto: *
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
N. ore equivalenti di funzionamento annuo: *
N. ore equivalenti di funzionamento annuo impianto autorizzato: / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Tipologia impianto: *
Specificare se selezionato “Altro”:
Tipologia derivazione: *	Impianti su corpo idrico naturale / Impianti su condotte esistenti / Impianti che utilizzano acque di restituzioni o scarico / Impianti che utilizzano il Deflusso Ecologico, al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale / Impianti che rientrano nella casistica di cui all'art. 166 del D. Lgs 152/2006
Produzione anche da pompaggio
Numero turbine idrauliche:
Tipologia turbina idraulica:
se selezionato “Altro”, specificare:
Asse:
Potenza complessiva turbine idrauliche (kW):
Numero alternatori:
Potenza attiva complessiva alternatori (kW):
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si”, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

## SOLARE TERMODINAMICO
Tipologia intervento: *	Nuovi interventi di impianti solari termodinamici di cui alla sezione I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024 / Modifiche di impianti solari termodinamici di cui alla sezione I dell’Allegato C del D. Lgs. 190/2024

Scheda tecnica impianto solare termodinamico
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Area captante (m²): *
Area captante impianto autorizzato (m²): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Superficie suolo occupato (m²): *
Superficie suolo occupato impianto autorizzato (m²): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Impianto a inseguimento: *
Numero turbine a vapore: *
Potenza complessiva turbine a vapore: *
Numero alternatori: *
Potenza attiva complessiva alternatori (kW): *
Capacità complessiva dei sistemi di trattamento del vapore (m3/h): *
Ore annue di funzionamento atteso equivalenti (h/anno): *

Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si”, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

## EOLICO
Tipologia impianto: *
Periodo misurazione temporanea (mesi): *
Altezza impianto (m): *
Collocazione: *
Localizzazione: *	Specificare tipologia di area
Tipologia intervento: *	Nuovi impianti eolici di cui alla sezione I dell'Allegato A / Nuovi impianti eolici di cui alla sezione I dell'Allegato B / Nuovi impianti eolici di cui alla sezione I dell'Allegato C / Modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati, di cui alla sezione II dell'Allegato A / Modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati, di cui alla sezione II dell'Allegato B / Modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati, di cui alla sezione I dell'Allegato C

Scheda tecnica impianto eolico
Potenza elettrica di picco in progetto (kW): *
Potenza elettrica di picco autorizzata (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Producibilità elettrica in progetto (MWh/a): *
Producibilità elettrica autorizzata (MWh/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Tipologia impianto: *
Specificare se selezionato “Altro”:
Altezza aerogeneratori: *
Numero aerogeneratori: *
È previsto che l'impianto appartenga a una CER? *
Il proponente intende accedere ai meccanismi di incentivazione?
Se “Si, indicare il decreto di incentivazione di riferimento:

## ACCUMULO ELETTROCHIMICO
Tipologia intervento: *
Potenza elettrica: *
Impianto connesso o asservito a impianti di produzione di energia elettrica autorizzati, ma non ancora realizzati, di potenza inferiore a 300 MW: *
Impianto ubicato in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, a servizio della rete elettrica con potenza fino a 200 MW: *
Impianto: *

Scheda tecnica impianto di accumulo elettrochimico
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Capacità (kWh/a): *
Capacità impianto autorizzato (kWh/a): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Superficie occupata in progetto (m2): *
Superficie occupata autorizzata (m2): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Descrizione tipologia del sistema di accumulo: *

## ACCUMULATORE ELETTRICO TERMOMECCANICO
Scheda tecnica impianto di accumulatore elettrico termomeccanico:
Tipologia intervento: *	Nuovo impianto / Modifica su accumulatore elettrico termomeccanico esistente, abilitato o autorizzato
Impianto: *	di cui alla sezione I dell’Allegato B / di cui alla sezione II dell’Allegato B / di cui alla sezione I dell’Allegato C
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Descrizione tipologia del sistema di accumulo: *

## ELETTROLIZZATORI
Tipologia intervento: *
Potenza elettrica: *
Impianto stand alone e le infrastrutture connesse in connessione a impianti FER di cui alla sez. I dell'Allegato C: *
Impianto: *

Scheda tecnica impianto elettrolizzatore
Tipologia elettrolizzatore: *
Specificare se selezionato “Altro”:
Tipologia elettrolita: *
Specificare se selezionato “Altro”:
Potenza elettrica (kW): *
Potenza elettrica impianto autorizzato (kW): / (compilare solo in caso di modifica impianto)

Consumo energetico sistema in progetto (kWhe/kgH2): *
Consumo energetico sistema autorizzato (kWhe/kgH2): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Efficienza sistema in progetto (%): *
Efficienza sistema autorizzato (%): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Capacità media sistema in progetto (Nm3/h): *
Capacità media sistema autorizzata (Nm3/h): / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Pressione di uscita dell'idrogeno in progetto (bar): *
Pressione di uscita dell'idrogeno autorizzata (bar): / (compilare solo in caso di modifica impianto)

L’impianto dispone di:
Compressore: *
Se “Si”, indicare le caratteristiche principali:
Sistema di stoccaggio: *
Se “Si”, indicare le caratteristiche principali:

## OPERE CONNESSE
Immobili interessati dalle opere di connessione ed infrastrutture necessarie

Catasto terreni
Comune catastale: *
N° foglio: *
Mappale: *
Subalterno:

Si intende attivare la procedura di esproprio delle aree da esse interessate? *

Tipologia di connessione: * / (selezionare almeno un’opzione)	☐ Rete elettrica / ☐Rete gas

Compilare la sezione dei dati tecnici delle tipologie di connessione selezionate
### Scheda Tecnica - Rete Elettrica
Lunghezza linea di connessione in progetto (m): *
Tipologia di connessione in progetto: *
La linea di connessione comprende attraversamenti di:	☐ strade comunali / ☐ strade provinciali / ☐ strade statali / ☐ rete ferroviaria / ☐ sottoservizi / ☐ bacini/rete idrica / ☐ gasdotto / ☐ terreni privati / ☐ altro
Specificare se selezionato “Altro”:
Connessione alla rete di distribuzione elettrica: *
E’ variata la connessione alla rete di distribuzione? / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Se “Si”, specificare:

### Scheda Tecnica - Rete gas
Lunghezza linea di connessione in progetto (m): *
La linea di connessione comprende attraversamenti di:	☐ strade comunali / ☐ strade provinciali / ☐ strade statali / ☐ rete ferroviaria / ☐ sottoservizi / ☐ bacini/rete idrica / ☐ gasdotto / ☐ terreni privati / ☐ altro
Specificare se selezionato “Altro”:
pressione di esercizio: *
diametro: *
E’ variata la connessione alla rete di distribuzione/trasporto? / (compilare solo in caso di modifica impianto)
Se “Si”, specificare: